## Sheet1 (2)
端口状态读取指令
地址 | 操作命令 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 说明
| 0x20 | [10 empty] | 1-8口开关 | 回复24口的传感器状态 | 返回1-8口的开关输入信号，0为开状态，1为关状态 | 例如 00 20 01 00 01 01 01 01 01 01 对应的2口是开状态，其他都是关
| 0x21 | [10 empty] | 9-16口开关
| 0x22 | [10 empty] | 17-24口开关
| 0x23 | [10 empty] | 1-8口模拟 |  | 返回1-8口的模拟输入信号，0x00-0x63 | 例如 00 23 31 63 47 39 33 30 34 31 对应的设计2口最大值，其他口的浮空状态，
| 0x24 | [10 empty] | 9-16口模拟
| 0x25 | [10 empty] | 17-24口模拟
| 0x26 | [10 empty] | 1-8口开关 | 回复24口的输出状态 | 返回1-8口是否输出，1为输出，0为没有输出。 | 例如 00 26 01 01 00 00 00 00 00 00 对应1,2口有输出，其他没有输出
| 0x27 | [10 empty] | 9-16口开关
| 0x28 | [10 empty] | 17-24口开关
| 0x29 | [10 empty] | 1-8口模拟 |  | 返回1-2口的输出大小，0x00-0x63 | 例如 00 29 63 63 00 00 00 00 00 00 对应1,2口的输出为99.（最大值99，没有100）
| 0x2A | [10 empty] | 9-16口模拟
| 0x2B | [10 empty] | 17-24口模拟
需要上报到云端的数据
|  | 远程控制 | 全部端口开，关，恢复 | 使用00 10 0F 00 02 00 00 00 00 00 红色位 00恢复本地，01关闭全部输出，02打开全部输出
|  |  | 使用40-4F；B0-B7,控制端口 | 例如 00 10 40 00 63 00 01 00 00 00 远程设置端口1照度为99%，红色位是标志位，1为执行，0为不执行；将该位设置为0就是取消了远程控制（设备在重新启动后回取消远程控制，执行本地配置）
| 设备 | 本地运行配置 | 使用10-1F，80-87指令读、写端口关联表（那张EXCEL表格）
|  | 设备功率 | 指令待定 | [10 empty] | 瓦
|  | 端口1 | 控制开关信号输入 | [10 empty] | 开\关
|  |  | 控制模拟信号输入 | [10 empty] | 0-100%
|  |  | 48V输出大小 | [10 empty] | 0-100%
|  | 端口2 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口3 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口4 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口5 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口6 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口7 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口8 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口9 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口10 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口11 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口12 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口13 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口14 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口15 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口16 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口17 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口18 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口19 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口20 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口21 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口22 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口23 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入
48V输出大小
|  | 端口24 | 控制开关信号输入
控制模拟信号输入